Зарегистрировано в Минюсте России 13 июля 2022 г. N 69251

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПРИКАЗ от 21 апреля 2022 г. N 274н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ВРОЖДЕННЫМИ И (ИЛИ) НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:

1.Утвердить Порядок оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями согласно приложению.

2.Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 917н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с врожденными и (или) наследственными заболеваниями" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный N 26301);

пункт 25 изменений, которые вносятся в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской помощи, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. N 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный N 59083).

3.Настоящий приказ вступает в силу с 31 декабря 2022 г.

Министр
М.А. МУРАШКО

Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 274н

## ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ВРОЖДЕННЫМИ И (ИЛИ) НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

1.Оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями (далее - медицинская помощь) осуществляется медицинскими и иными организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (услуг) по генетике и лабораторной генетике.

2.Медицинская помощь оказывается в виде:

1)первичной медико-санитарной помощи;

2)специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

3.Медицинская помощь оказывается в следующих условиях:

1)амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);

2)в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

3)стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

4.Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

1)экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента);

2)неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи);

3)плановая (оказываемая при проведении профилактических мероприятий при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью).

5.Медицинская помощь осуществляется на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи <1>.

<1> Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ).

6.Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь, делятся на три группы.

Первая группа - медицинские организации, имеющие в своей структуре медико-генетические консультации (центр), обеспечивающие выполнение цитогенетических исследований для одной медицинской организации и соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 7 и 11 Правил организации деятельности медико-генетической консультации (центра), изложенных в приложении N 1 к настоящему Порядку.

Вторая группа - медицинские организации, имеющие в своей структуре медико-генетическую консультацию (центр), обеспечивающие выполнение цитогенетических исследований, пренатальный скрининг, неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания, селективный скрининг на наследственные заболевания обмена веществ для нескольких медицинских организаций и соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 8 и 12 Правил организации деятельности медико-генетической консультации (центра), изложенных в приложении N 1 к настоящему Порядку.

Третья А группа - медицинские организации, имеющие в своей структуре медико-генетическую консультацию (центр), обеспечивающие цитогенетические исследования, пренатальный скрининг, неонатальный скрининг на врожденные и наследственные заболевания, селективный скрининг на наследственные заболевания обмена веществ, расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания, молекулярно-генетические исследования при часто встречающихся формах наследственной патологии для нескольких медицинских организаций и соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 9 и 13 Правил организации деятельности медико-генетической консультации (центра), изложенных в приложении N 1 к настоящему Порядку.

Третья Б группа - медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, имеющие в своей структуре медико-генетическую консультацию (центр), обеспечивающие цитогенетические исследования, пренатальный скрининг, неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания, селективный скрининг на наследственные заболевания обмена веществ, расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания, молекулярно-генетические исследования при часто встречающихся формах наследственной патологии для нескольких медицинских организаций и соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 10 и 13 Правил организации деятельности медико-генетической консультации (центра), изложенных в приложении N 1 к настоящему Порядку.

Медицинская помощь в медицинских организациях третьей Б группы предусматривает оказание пациентам и их семьям медицинской помощи с применением новых сложных и (или) уникальных, а также ресурсоемких методов диагностики и лечения с научно доказанной эффективностью, информационных технологий.

7.Функции референс-центра по подтверждающей диагностике врожденных и (или) наследственных заболеваний выполняет медицинская организация третьей Б группы, имеющая в своей структуре медико-генетическую консультацию (центр), отвечающую следующим требованиям:

1)наличие в штате не менее 15 врачей-генетиков и не менее 15 врачей - лабораторных генетиков;

2)наличие опыта исследований методом тандемной масс-спектрометрии по определению концентрации аминокислот и ацилкарнитинов не менее 10 лет;

3)наличие опыта молекулярно-генетических и молекулярно-цитогенетических исследований по диагностике врожденных и (или) наследственных заболеваний не менее 10 лет.

8.При подозрении на врожденное и (или) наследственное заболевание, не требующее оказания медицинской помощи в стационарных условиях, врачи-специалисты по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование"<2>, направляют пациента и при необходимости членов его семьи в медико-генетическую консультацию (центр).

<2> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39696 с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 2016 г. N 771н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44926) и от 9 декабря 2019 г. N 996н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2020 г., регистрационный N 57174).

9.Пренатальный скрининг включает комплекс исследований для диагностики врожденных и (или) наследственных заболеваний, в том числе орфанных (редких) заболеваний плода, предусматривающих проведение инструментальных исследований, инвазивных (биопсия хориона или плаценты, амниоцентез, кордоцентез) или неинвазивных процедур получения биологического материала, биохимического и/или молекулярно-генетического и/или цитогенетического и/или молекулярно-цитогенетического исследования биологического материала, медико-генетическое консультирование, и осуществляется в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. N 1130н <3> (далее - Порядок по профилю "акушерство и гинекология"), и при необходимости в медико-генетических консультациях (центрах).

<3> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2020 г., регистрационный N 60869.

10.Неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания проводится на следующие заболевания: классическая фенилкетонурия - E70.0 МКБ-10<4>; фенилкетонурия B - E70.1 МКБ-10; врожденный гипотиреоз с диффузным зобом - E03.0 МКБ-10; врожденный гипотиреоз без зоба - E03.1 МКБ-10; кистозный фиброз неуточненный - E84.9 МКБ-10 (муковисцидоз); нарушение обмена галактозы - E74.2 МКБ-10 (галактоземия); адреногенитальное нарушение неуточненное - E25.9 МКБ-10 (адреногенитальный синдром); адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов - E25.0 МКБ-10.

<4> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

Расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания проводится на следующие заболевания: недостаточность других уточненных витаминов группы B - E53.8 МКБ-10 (дефицит биотинидазы (дефицит биотин-зависимой карбоксилазы; недостаточность синтетазы голокарбоксилаз (недостаточность биотина); другие виды гиперфенилаланинемии - E70.1 МКБ-10 (дефицит синтеза биоптерина (тетрагидробиоптерина), дефицит реактивации биоптерина (тетрагидробиоптерина); нарушения обмена тирозина - E70.2 МКБ-10 (тирозинемия); болезнь с запахом кленового сиропа мочи (болезнь "кленового сиропа") - E71.0 МКБ-10; другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью - E71.1 МКБ-10 (пропионовая ацидемия); метилмалоновая метилмалонил KoA-мутазы (ацидемия метилмалоновая); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина A); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина B); метилмалоновая ацидемия (дефицит метилмалонил KoA-эпимеразы); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина D); метилмалоновая ацидемия (недостаточность кобаламина C); изовалериановая ацидемия (ацидемия изовалериановая); 3-гидрокси-3-метилглутаровая недостаточность; бета-кетотиолазная недостаточность; нарушения обмена жирных кислот - E71.3 МКБ-10 (первичная карнитиновая недостаточность; среднецепочечная ацил-KoA дегидрогеназная недостаточность; длинноцепочечная ацетил-KoA дегидрогеназная недостаточность (дефицит очень длинной цепи ацил-KoA-дегидрогеназы (VLCAD); очень длинноцепочечная ацетил-KoA дегидрогеназная недостаточность (дефицит очень длинной цепи ацил-KoA-дегидрогеназы (VLCAD); недостаточность митохондриального трифункционального белка; недостаточность карнитинпальмитоилтрансферазы, тип I; недостаточность карнитин пальмитоилтрансферазы, тип II; недостаточность карнитин/ацилкарнитинтранслоказы; нарушения обмена серосодержащих аминокислот - E72.1 МКБ-10 (гомоцистинурия); нарушения обмена цикла мочевины - E72.2 МКБ-10 (цитруллинемия, тип I; аргиназная недостаточность); нарушения обмена лизина и гидроксилизина - E72.3 МКБ-10 (глутаровая ацидемея, тип I; глутаровая ацидемия, тип II (рибофлавин - чувствительная форма); детская спинальная мышечная атрофия, I тип (Вердинга-Гоффмана) - G12.0 МКБ-10; другие наследственные спинальные мышечные атрофии - G12.1 МКБ-10; первичные иммунодефициты - D80 - D84 МКБ-10.

11.Неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания и расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания включают массовое (безотборное) обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания для раннего доклинического выявления заболеваний и их своевременного лечения с целью профилактики ранней смерти и инвалидизации детей, предусматривающее осуществление медико-генетической консультацией (центром) следующих действий:

1)проведение каждому новорожденному скринингового исследования;

2)формирование группы высокого риска врожденных и (или) наследственных заболеваний;

3)проведение подтверждающих биохимических и (или) молекулярно-генетических исследований новорожденных из группы высокого риска врожденных и (или) наследственных заболеваний;

4)медико-генетическое консультирование пациентов с подтвержденным диагнозом врожденных и (или) наследственных заболеваний (членов их семей).

12.Для проведения неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания и расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания забор образцов крови осуществляют из пятки новорожденного через 3 часа после кормления, в возрасте 24 - 48 часов жизни у доношенного и на 7 сутки (144 - 168 часов) жизни у недоношенного новорожденного.

Забор образцов крови осуществляется на 2 фильтровальных бумажных тест-бланка (далее - тест-бланк), которые выдаются медико-генетической консультацией (центром).

13.Направление для забора образцов крови и последующего проведения неонатального скрининга и (или) расширенного неонатального скрининга (далее - направление) формируется медицинским работником посредством медицинской информационной системы, распечатывается и прикрепляется к тест-бланку. При отсутствии технической возможности допускается формирование направления в виде документа на бумажном носителе с рукописным заполнением тест-бланка печатными буквами.

14.Направление содержит следующую информацию:

1)наименование медицинской организации, в которой произведен забор образцов крови у новорожденного;

2)контактный телефон медицинской организации, в которой произведен забор образцов крови у новорожденного;

3)фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, производившего забор образцов крови у новорожденного;

4)фамилия, имя, отчество (при наличии) матери новорожденного;

5)дата рождения матери новорожденного;

6)документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий страховой номер индивидуального лицевого счета матери новорожденного;

7)адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического проживания матери новорожденного;

8)контактный телефон матери новорожденного;

9)данные документа, удостоверяющего личность матери новорожденного (тип документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан);

10)номер полиса обязательного медицинского страхования матери новорожденного;

11)дата и время родов новорожденного;

12)пол новорожденного;

13)при многоплодных родах - очередность при рождении новорожденного (первый, второй, третий и следующий ребенок);

14)уникальный идентификационный номер тест-бланка;

15)дата и время забора образцов крови у новорожденного;

16)диагноз новорожденного (код МКБ-10; для здоровых новорожденных указывается код: Z00.1 МКБ-10);

17)срок гестации, на котором произошли роды (полных акушерских недель/дней);

18)масса тела новорожденного;

19)отметка о факте переливания крови новорожденному (да/нет), дата переливания (при наличии);

20)отметка о первичном/повторном направлении с указанием причины повторного исследования.

15.Информация о заборе образцов крови (дата и время забора образцов крови) вносится в карту развития ребенка и выписной эпикриз.

16.Для лабораторного исследования образцов крови новорожденных в рамках неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания используются тест-бланки с 5 пятнами крови. Для лабораторного исследования образцов крови новорожденных в рамках расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания используются тест-бланки с 3 пятнами крови.

Тест-бланки ежедневно собираются и проверяются на качество забора крови и правильность их заполнения ответственным медицинским работником, назначенным руководителем медицинской организации.

Во избежание загрязнения тест-бланки упаковываются, не соприкасаясь пятнами крови и не накладываясь друг на друга, герметично в индивидуальную упаковку и вместе с направлениями передаются в медико-генетическую консультацию (центр).

17.При поступлении новорожденного под динамическое наблюдение в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по месту жительства, или при переводе по медицинским показаниям в иную медицинскую организацию в случае отсутствия в медицинской документации новорожденного отметки о взятии образца крови, осуществляется забор образцов крови у новорожденных для проведения неонатального скрининга и расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, согласно требованиям пунктов 13 и 14 настоящего Порядка.

18.Тест-бланки с образцами крови (5 и 3 пятна) доставляются из медицинской организации, осуществившей забор образцов крови в медико-генетическую консультацию (центр) ежедневно или при необходимости 1 раз в 2 дня.

Медико-генетические консультации (центры) медицинских организаций субъектов Российской Федерации осуществляют скрининговые лабораторные исследования образцов крови новорожденных (неонатальный скрининг) из тест-бланков с 5 пятнами крови новорожденных.

Медико-генетические консультации (центры) медицинских организаций первой и второй групп в течение 24 часов после получения тест-бланков организуют отправку образцов крови на тест-бланках с 3 пятнами крови в медицинскую организацию третьей А и Б групп для проведения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания.

Время проведения скрининговых исследований составляет не более 72 часов от времени поступления тест-бланков в медико-генетические консультации (центры) медицинских организаций.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период родов и в послеродовый период, третьей Б группы (уровня) <5> проводят мероприятия неонатального скрининга и расширенного неонатального скрининга на врожденные и наследственные заболевания самостоятельно.

<5> Пункт 27 Порядка по профилю "акушерство и гинекология".

Информация о новорожденных группы высокого риска, выявленных в результате скрининговых исследований, передается в медико-генетическую консультацию (центр) субъекта Российской Федерации по месту жительства.

При получении результатов скрининговых исследований формируется группа детей "условно здоровых" по всем исследуемым заболеваниям и группам высокого риска врожденных и (или) наследственных заболеваний.

Дети из группы детей "условно здоровые" не требуют дополнительных исследований и информирования медицинских организаций о результатах скрининговых исследований.

Информация о новорожденных группы высокого риска, выявленных в результате расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, из медицинской организации третьей А и Б групп в течение 24 часов передается в медико-генетическую консультацию (центр) медицинских организаций первой и второй групп.

В течение 24 часов после получения информации новорожденный из группы высокого риска приглашается в медико-генетическую консультацию (центр) субъекта Российской Федерации для забора образцов крови для повторного скринингового исследования в медико-генетической консультации (центре) субъекта Российской Федерации или медицинской организации третьей А и Б групп для проведения подтверждающей биохимической и (или) молекулярно-генетической и (или) молекулярно-цитогенетической диагностики в медико-генетическую консультацию (центр) медицинской организации третьей Б группы, выполняющей функции референс-центра по подтверждающей диагностике врожденных и (или) наследственных заболеваний.

При наличии медицинских показаний врач-генетик медико-генетической консультации (центра) субъекта Российской Федерации немедленно направляет новорожденного из группы высокого риска на госпитализацию в медицинскую организацию по профилю заболевания, назначает специализированные продукты лечебного питания до получения результатов повторного скринингового исследования и подтверждающей диагностики.

Время проведения повторных скрининговых исследований составляет не более 72 часов. Время проведения подтверждающих биохимических, молекулярно-генетических и молекулярно-цитогенетических исследований в медицинской организации третьей Б группы, выполняющей функции референс-центра по подтверждающей диагностике врожденных и (или) наследственных заболеваний, составляет не более 10 рабочих дней.

После получения результатов повторного скринингового исследования и подтверждающей диагностики формируется группа детей с выявленным врожденным и (или) наследственным заболеванием, сведения о которых передаются медико-генетической консультацией (центром) в течение 24 часов после получения результатов исследования в медицинскую организацию по месту проживания или нахождения новорожденного с соответствующими рекомендациями.

При отсутствии клинических проявлений врожденного и (или) наследственного заболевания врач - участковый педиатр, врач общей практики (семейный врач) по месту жительства в течение 48 часов направляет новорожденного с выявленным врожденным и (или) наследственным заболеванием в медико-генетическую консультацию (центр) субъекта Российской Федерации или медицинскую организацию третьей А и Б групп или к специалистам по профилю заболевания медицинских организаций для назначения лечения. При наличии медицинских показаний по направлению лечащего врача медицинской организации по месту жительства по согласованию с врачом-генетиком медико-генетической консультации (центра) субъекта Российской Федерации или медицинской организации третьей А и Б групп после подтверждения диагноза врожденного и (или) наследственного заболевания новорожденный при необходимости госпитализируется в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь детям по профилю заболевания. В случае нахождения новорожденного на лечении в стационаре проводится консультация с врачом-генетиком медико-генетической консультации (центра) субъекта Российской Федерации или медицинской организации третьей А и Б групп специалистами по профилю заболевания, консилиум врачей с применением телемедицинских технологий медицинской организацией, подведомственной федеральным органам исполнительной власти, для определения тактики лечения.

19.Врач-генетик медико-генетической консультации (центра) для установления диагноза наследственного и (или) врожденного заболевания:

1)определяет объем диагностического обследования пациента с подозрением на врожденное и (или) наследственное заболевание и при наличии медицинских показаний членов его семьи;

2)проводит медико-генетическое консультирование пациентов с подозрением на врожденное и (или) наследственное заболевание (членов его семьи), а также новорожденных с выявленными при проведении неонатального скрининга врожденными и (или) наследственными заболеваниями, беременных женщин с высоким риском врожденных и (или) наследственных заболеваний у плода, выявленных при проведении пренатального скрининга, а также здоровых носителей патогенных мутаций в генах;

3)осуществляет патогенетическое лечение выявленных пациентов с заболеванием из группы наследственных болезней обмена в амбулаторных условиях или условиях дневного стационара, его диспансерное наблюдение;

4)рекомендует проведение мероприятий по профилактике и лечению пациентов.

20.Врач - лабораторный генетик медико-генетической консультации (центра) осуществляет биохимическое и (или) молекулярно-генетическое и (или) цитогенетическое и (или) молекулярно-цитогенетическое исследование с целью диагностики врожденных и (или) наследственных заболеваний, проведения мероприятий неонатального и пренатального скрининга в части биохимических и молекулярно-генетических исследований, предимплантационной и пренатальной генетической диагностики.

21.При наличии у пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями медицинских показаний, требующих оказания медицинской помощи в стационарных условиях, специализированная медицинская помощь оказывается в профильных отделениях медицинских организаций, в соответствии с показаниями.

22.Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 октября 2019 г. N 824н "Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"<6>.

<6> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2019 г., регистрационный N 56607.

23.Медицинская помощь пациентам может быть оказана с применением телемедицинских технологий путем организации и проведения консультаций и (или) консилиума врачей в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий"<7>.

<7> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный N 49577.

24.Медицинские организации вносят информацию об оказанной медицинской помощи в медицинские информационные системы медицинских организаций, государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения <8>.

<8> Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. N 140 "О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 8, ст. 1152).

25.В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи, может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.

26.Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 3 к настоящему Порядку.

Приложение N 1 к Порядку оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 274н

## ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (ЦЕНТРА)

1.Медико-генетическая консультация (центр) (далее - Консультация) является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской организации, создаваемой для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями (далее - пациенты), членам их семей и родственникам амбулаторно, в дневном стационаре.

2.В субъекте Российской Федерации предусматривается не менее одной Консультации.

3.На должность главного врача (заведующего) Консультацией назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"<1>, по специальностям "генетика" или "лабораторная генетика" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", требованиям профессионального стандарта"Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Минтруда России от 7 ноября 2017 г. N 768н <2>, имеющий стаж работы по специальности не менее пяти лет.

<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438 с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273) и от 4 сентября 2020 г. N 940н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2020 г., регистрационный N 60182).

<2> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047.

4.Структура и штатная численность Консультации устанавливаются учредителем медицинской организации или руководителем медицинской организации, если Консультация создается как структурное подразделение медицинской организации, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и количества родов в год с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

5.Оснащение Консультации осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденному настоящим приказом, исходя из установленной структуры Консультации.

6.Консультации подразделяются на:

1)консультации первой группы, обеспечивающие выполнение цитогенетических исследований для одной медицинской организации;

2)консультации второй группы, обеспечивающие выполнение цитогенетических исследований, при необходимости пренатальный скрининг, неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания для нескольких медицинских организаций;

3)консультации третьей А и Б групп, обеспечивающие цитогенетическую диагностику, при необходимости предимлантационное генетическое тестирование, пренатальный скрининг, неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания, селективный скрининг на наследственные заболевания обмена веществ, расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания для медицинских организаций (не менее 3).

7.В структуре Консультации первой группы рекомендуется предусматривать:

1)консультативное отделение, включающее кабинеты врачей-генетиков;

2)информационно-аналитическое отделение, включающее регистратуру, организационно-методический кабинет;

3)процедурную;

4)цитогенетическую лабораторию.

8.В структуре Консультации второй группы рекомендуется предусматривать:

1)консультативное отделение, включающее кабинеты врачей-генетиков, медицинского психолога, врача-невролога, врача-эндокринолога (врача - детского эндокринолога), врача-диетолога;

2)процедурную;

3)кабинет мониторинга врожденных пороков развития;

4)цитогенетическую лабораторию;

5)лабораторию неонатального скрининга, в том числе расширенного неонатального скрининга;

6)лабораторию селективного скрининга;

7)молекулярно-генетическую лабораторию;

8)лабораторию пренатального скрининга (при необходимости);

9)отделение пренатальной диагностики (при необходимости), включающее кабинет инвазивной пренатальной диагностики (манипуляционной), кабинет ультразвуковой пренатальной диагностики;

10)информационно-аналитическое отделение, включающее регистратуру, организационно-методический кабинет.

9.В структуре Консультации третьей А группы рекомендуется предусматривать:

1)консультативное отделение, включающее кабинеты врачей-генетиков, медицинского психолога, врача-невролога, врача-эндокринолога (врача - детского эндокринолога), врача-диетолога;

2)процедурную;

3)кабинет мониторинга врожденных пороков развития;

4)цитогенетическую лабораторию;

5)лабораторию неонатального скрининга, в том числе расширенного неонатального скрининга;

6)лабораторию селективного скрининга;

7)молекулярно-генетическую лабораторию;

8)лабораторию пренатального скрининга (при необходимости);

9)отделение пренатальной диагностики (при необходимости), включающее кабинет инвазивной пренатальной диагностики (манипуляционной), кабинет ультразвуковой пренатальной диагностики;

10)информационно-аналитическое отделение, включающее регистратуру, организационно-методический кабинет.

10.В структуре Консультации третьей Б группы рекомендуется предусматривать:

1)консультативное отделение, включающее кабинеты врачей-генетиков, медицинского психолога, врача-невролога, врача-эндокринолога (врача - детского эндокринолога), врача-диетолога;

2)процедурную;

3)кабинет мониторинга врожденных пороков развития;

4)цитогенетическую лабораторию;

5)лабораторию неонатального скрининга, в том числе расширенного неонатального скрининга;

6)лабораторию селективного скрининга;

7)молекулярно-генетическую лабораторию;

8)лабораторию пренатального скрининга (при необходимости);

9)отделение пренатальной диагностики (при необходимости), включающее кабинет инвазивной пренатальной диагностики (манипуляционной), кабинет ультразвуковой пренатальной диагностики;

10)информационно-аналитическое отделение, включающее регистратуру, организационно-методический кабинет.

11.Консультация первой группы осуществляет следующие функции:

1)оказание медико-генетической консультативной и лечебно-диагностической помощи пациентам и членам их семей и родственникам;

2)проведение цитогенетических исследований при подозрении на хромосомное заболевание у пациентов и при наличии медицинских показаний - у членов их семей и родственников;

3)участие в консилиуме врачей по прогнозу потомства и течению беременности в случае пренатального выявления врожденного и (или) наследственного заболевания у плода;

4)оказание методической и консультативной помощи врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам участковым, врачам акушерам-гинекологам, врачам общей практики (семейным врачам), иным врачам-специалистам с целью формирования группы риска пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями;

5)направление пациентов при наличии медицинских показаний на консультацию к врачам-специалистам;

6)направление пациентов при наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара;

7)оказание медико-генетической консультативной и лечебно-диагностической помощи пациентам и членам их семей и родственникам;

8)осуществление диспансерного наблюдения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, проживающих на территории, обслуживаемой Консультацией;

9)участие в проведении анализа медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности пациентов, прикрепленных к территории, обслуживаемой Консультацией;

10)организация и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике врожденных и (или) наследственных заболеваний;

11)участие в оформлении медицинских документов для направления пациентов на медико-социальную экспертизу;

12)освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения пациентов;

13)представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ) <3>, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <4>.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724.

<4> Часть 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2020, N 52, ст. 8584).

12.Консультация второй группы осуществляет следующие функции:

1)оказание медико-генетической консультативной и лечебно-диагностической помощи пациентам и членам их семей и родственникам;

2)проведение цитогенетических исследований при подозрении на хромосомное заболевание у пациентов и при наличии медицинских показаний - у членов их семей и родственников;

3)участие в консилиуме врачей по прогнозу потомства и течению беременности в случае пренатального выявления врожденного и (или) наследственного заболевания у плода;

4)оказание методической и консультативной помощи врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам участковым, врачам акушерам-гинекологам, врачам общей практики (семейным врачам), иным врачам-специалистам с целью формирования группы риска пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями;

5)направление пациентов при наличии медицинских показаний на консультацию к врачам-специалистам;

6)направление пациентов при наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара;

7)оказание медико-генетической консультативной и лечебно-диагностической помощи пациентам и членам их семей;

8)осуществление диспансерного наблюдения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, проживающих на территории, обслуживаемой Консультацией;

9)участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности пациентов, прикрепленных к территории, обслуживаемой Консультацией;

10)организация и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике врожденных и (или) наследственных заболеваний;

11)участие в оформлении медицинских документов для направления пациентов на медико-социальную экспертизу;

12)освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения пациентов;

13)проведение цитогенетических и молекулярно-цитогенетических исследований при подозрении на хромосомное заболевание у пациентов и при наличии медицинских показаний - у членов их семей и родственников;

14)проведение молекулярно-генетических исследований при подозрении на моногенное наследственное заболевание у пациентов и при наличии медицинских показаний - у членов их семей и родственников;

15)проведение биохимических исследований флуориметрическим, иммуноферментным, энзимологическим, хроматографическими, масс-спектрометрическими методами и методом с применением тандемной масс-спектрометрии при подозрении на наследственные болезни у пациентов и при наличии медицинских показаний - у членов их семей и родственников;

16)проведение неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания;

17)проведение селективного скрининга на наследственные заболевания обмена веществ;

18)проведение мониторинга врожденных пороков развития в целях определения частоты пороков и ее динамики во времени;

19)при необходимости проведение пренатального скрининга и пренатальной диагностики;

20)участие в консилиуме врачей по прогнозу потомства и течению беременности в случае пренатального выявления врожденного и (или) наследственного заболевания у плода;

21)осуществление диспансерного наблюдения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, проживающих на территории, обслуживаемой Консультацией;

22)представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона N 323-ФЗ, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения.

13.Консультация третьей А и Б групп осуществляет следующие функции:

1)оказание медико-генетической консультативной и лечебно-диагностической помощи пациентам и членам их семей и родственникам;

2)проведение цитогенетических исследований при подозрении на хромосомное заболевание у пациентов и при наличии медицинских показаний - у членов их семей и родственников;

3)участие в консилиуме врачей по прогнозу потомства и течению беременности в случае пренатального выявления врожденного и (или) наследственного заболевания у плода;

4)оказание методической и консультативной помощи врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам участковым, врачам акушерам-гинекологам, врачам общей практики (семейным врачам), иным врачам-специалистам с целью формирования группы риска пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями;

5)направление пациентов при наличии медицинских показаний на консультацию к врачам-специалистам;

6)направление пациентов при наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара;

7)оказание медико-генетической консультативной и лечебно-диагностической помощи пациентам и членам их семей и родственникам;

8)проведение цитогенетических и молекулярно-цитогенетических исследований при подозрении на хромосомное заболевание у пациентов и при наличии медицинских показаний - у членов их семей и родственников;

9)проведение молекулярно-генетических исследований при подозрении на моногенное наследственное заболевание у пациентов и при наличии медицинских показаний - у членов их семей и родственников;

10)проведение биохимических исследований флуориметрическим, иммуноферментным, энзимологическим, хроматографическими, масс-спектрометрическими методами и методом с применением тандемной масс-спектрометрии при подозрении на наследственные болезни у пациентов и при наличии медицинских показаний - у членов их семей и родственников;

11)проведение селективного скрининга на наследственные заболевания обмена веществ;

12)проведение мониторинга врожденных пороков развития в целях определения частоты пороков и ее динамики во времени;

13)участие в консилиуме врачей по прогнозу потомства и течению беременности в случае пренатального выявления врожденного и (или) наследственного заболевания у плода;

14)проведение неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания и расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания;

15)при необходимости проведение пренатального скрининга и пренатальной диагностики;

16)участие в оформлении медицинских документов для направления пациентов на медико-социальную экспертизу;

17)освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения пациентов;

18)организация и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике врожденных и (или) наследственных заболеваний;

19)представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона N 323-ФЗ, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения.

14.Консультации третьей А и Б групп при необходимости осуществляют пренатальный скрининг, расширенный неонатальный скрининг на врожденные и (или) наследственные заболевания, предимплантационное генетическое тестирование.

15.Консультации второй и третьей А и Б групп при необходимости дополнительно осуществляют следующие функции:

1)проведение пренатального скрининга беременных и ультразвукового исследования плода экспертного уровня с целью формирования группы высокого риска врожденной и наследственной патологии у плода беременных при сроке гестации 11 - 14 недель;

2)проведение инвазивного обследования беременных из группы высокого риска при сроке гестации 11 - 14 недель посредством аспирации ворсин хориона, 19 - 21 недель - плацентоцентеза, амниоцентеза, кордоцентеза и пренатальной цитогенетической, молекулярно-цитогенетической и молекулярно-генетической диагностики плодного материала у женщин, имеющих высокий риск хромосомных и (или) генных заболеваний у будущего ребенка, по результатам пренатального скрининга и (или) в семьях высокого риска по рождению ребенка с врожденной и (или) наследственной патологией.

16.Медико-генетическое консультирование включает диагностику врожденных и (или) наследственных заболеваний, предусматривающую при наличии медицинских показаний направление на проведение инструментальных и общих клинико-лабораторных исследований, специальных клинико-лабораторных биохимических, цитогенетических и молекулярно-генетических исследований; проведение генеалогического исследования, определение типа наследования заболевания у членов семьи и родственников, расчет риска повторения заболевания, определение наиболее эффективного способа профилактики заболевания в конкретной семье, психологическую помощь пациенту и членам его семьи в адаптации к диагнозу и риску, помощь семье в принятии решения относительно дальнейшего репродуктивного поведения, генетического тестирования и профилактики врожденного и (или) наследственного заболевания.

При медико-генетическом консультировании по показаниям проводится периконцепционная профилактика, которая представляет систему мероприятий, направленную на устранение факторов риска врожденных и (или) наследственных заболеваний и улучшение состояния здоровья будущих родителей, включая медико-генетическое консультирование, рекомендации по санации хронических очагов инфекции, оптимизации соматического здоровья будущих родителей.

17.Консультация для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой она создана.

Приложение N 2 к Порядку оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 274н

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (ЦЕНТРА) <1>

<1> Не распространяется на медицинские организации частной системы здравоохранения.

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главный врач (заведующий) | 1 должность |
| 2. | Врач-генетик | 3 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год |
| 3. | Врач - лабораторный генетик | 2 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения цитогенетических исследований); 2 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения молекулярно-генетических исследований); 2 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения массового пренатального биохимического скрининга); 1 должность на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания); 1 должность на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения селективного скрининга на наследственные заболевания обмена веществ); 2 должности на 20 тыс. исследований в год (для обеспечения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания); |
| 4. | Врач клинической лабораторной диагностики (биолог) | 2 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения цитогенетических исследований); 2 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения молекулярно-генетических исследований); 2 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения массового пренатального биохимического скрининга); 1 должность на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания); 1 должность на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения селективного скрининга на наследственные заболевания обмена веществ); 2 должности на 20 тыс. исследований в год (для обеспечения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания) |
| 5. | Врач ультразвуковой диагностики | 3 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год |
| 6. | Врач - акушер-гинеколог | 1 должность на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год |
| 7. | Врач-эндокринолог (врач - детский эндокринолог) | 0,5 должности; 1 должность (при числе родов более 50 тыс. в год) |
| 8. | Врач-невролог | 0,5 должности; 1 должность (при числе родов более 50 тыс. в год) |
| 9. | Врач-диетолог | 1 должность |
| 10. | Медицинский психолог | 1 должность |
| 11. | Старшая медицинская сестра | 1 должность |
| 12. | Медицинская сестра | 1 должность на 1 должность врача-генетика; 0,5 должности на 0,5 должности врача-эндокринолога (врача - детского эндокринолога); 1 должность на 1 должность врача-невролога; 1 должность на 1 должность врача ультразвуковой диагностики |
| 13. | Медицинская сестра процедурной | 1 должность на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год |
| 14. | Акушерка | 1 должность на 1 должность врача акушера-гинеколога |
| 15. | Медицинский лабораторный техник, (медицинский технолог, фельдшер-лаборант) | 2 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения цитогенетических исследований); 2 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения селективного скрининга на наследственные заболевания обмена веществ); 2 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения молекулярно-генетических исследований); 4 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания); 4 должности на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год (для обеспечения массового пренатального биохимического скрининга); 2 должности на 20 тыс. исследований в год (для обеспечения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания); |
| 16. | Лаборант | 1 должность на 1 млн населения или 10 тыс. родов в год |
| 17. | Медицинский статистик | 1 должность |
| 18. | Сестра-хозяйка | 1 должность |
| 19. | Медицинский регистратор | 2 должности на 10 тыс. родов в год; 1 должность на 50 тыс. родов в год для обеспечения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания |
| 20. | Санитар | 2 должности на 10 тыс. родов |

Приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 274н

## СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (ЦЕНТРА)

### 1. Стандарт оснащения кабинета врача-генетика

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации<1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 187250 | Стол для осмотра терапевтических процедур, механический | Стол для осмотра терапевтических процедур, механический <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
|  | 187150 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с питанием от сети | Стол для осмотра терапевтических процедур, с питанием от сети <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | Стол для осмотра терапевтических процедур, с гидравлическим приводом <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 2. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 3. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 300560 | Аппарат для измерения артериального давления ртутный с ручным нагнетением | Аппарат для измерения артериального давления ртутный с ручным нагнетением <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 4. | 213720 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента | Термометр с цветовой индикацией для пациента <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 5. | 105620 | Лента измерительная, многоразового использования | Лента измерительная, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 6. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 7. | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма прикроватная <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 8. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные, электронные <2>, <3>, <4А><4Б> | Не менее 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические | Весы напольные, механические <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 9. | 233210 | Весы для младенцев электронные | Весы для младенцев электронные <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 10. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетоскоп неавтоматизированный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 11. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 12. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 2. | Пеленальный стол <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 3. | Кондиционер <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 4. | Автоматизированная система диагностики синдромальных форм заболеваний <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |

### 2. Стандарт оснащения процедурной

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур | Стол для осмотра/терапевтических процедур <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 2. | 188320 | Пост сестринский | Стол для лекарственных препаратов <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 137590 | Тележка для медикаментов | Тележка для медикаментов <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка медицинская универсальная <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 3. | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный | Холодильник лабораторный, стандартный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 4. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для хранения лекарственных средств <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 5. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный передвижной <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 6. | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции окружающей среды | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции окружающей среды <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый | Очиститель воздуха ультрафиолетовый <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 7. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 300560 | Аппарат для измерения артериального давления ртутный с ручным нагнетением | Аппарат для измерения артериального давления ртутный с ручным нагнетением <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 8. | 213720 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента | Термометр с цветовой индикацией для пациента <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 9. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетоскоп неавтоматизированный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 10. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 11. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 12. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 13. | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 14. | 293420 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с антикоагулянтом | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с антикоагулянтом <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Необходимое количество из расчета числа рождений |

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 2. | Кондиционер <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |

### 3. Стандарт оснащения кабинета мониторинга врожденных пороков развития

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 2. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 3. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 300560 | Аппарат для измерения артериального давления ртутный с ручным нагнетением | Аппарат для измерения артериального давления ртутный с ручным нагнетением <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 4. | 213720 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией Для пациента | Термометр с цветовой индикацией для пациента <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 5. | 105620 | Лента измерительная, многоразового использования | Лента измерительная, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 6. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный передвижной <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 7. | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма прикроватная <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 8. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные, электронные <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические | Весы напольные, механические <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 9. | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для младенцев электронные <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 10. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетоскоп неавтоматизированный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 11. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 12. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 2. | Пеленальный стол <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 3. | Кондиционер <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 4. | Автоматизированная система диагностики синдромальных форм заболеваний <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |

### 4. Стандарт оснащения цитогенетической лаборатории

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 262800 | Микроскоп световой флуоресцентный | Микроскоп световой флуоресцентный, исследовательского класса для светового и флюоресцентного анализа с программным обеспечением для ввода и анализа изображения <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 2. | 157950 | Микроскоп стереоскопический | Микроскоп стереоскопический (при проведении в лаборатории пренатальной цитогенетической диагностики) <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 3. | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп световой, универсальный исследовательского класса для светового анализа с видеокамерой и программным обеспечением для ввода и анализа изображения <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 4. | 234440 | Анализатор биочипов ИВД автоматический | Комплект оборудования для пробоподготовки и проведения хромосомного микроматричного анализа <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 234450 | Анализатор биочипов ИВД, полуавтоматический | Анализатор биочипов ИВД, полуавтоматический <4А>, <4Б> |  |
| 5. | 228180 | Бокс ламинарный | Ламинарный шкаф <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 6. | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | Стерилизатор сухожаровый <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 7. | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Дистиллятор <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
|  |  |  | Бидистиллятор <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 8. | 305950 | Камера морозильная | Морозильная камера <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 9. | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории | Холодильник двухкамерный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 10. | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга настольная с ротором для пробирок от 15 до 50 мл и вакутейнеров <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 214590 | Центрифуга цитологическая | Центрифуга цитологическая <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 11. | 234420 | Весы микроаналитические | Весы микроаналитические электронные <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 12. | 165080 | pH-метр | pH-метр <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 13. | 248410 | Центрифуга для микрообразцов | Центрифуга настольная с ротором для микропробирок объемом до 2 мл <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 14. | 261430 | Баня водяная лабораторная | Водяная баня <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 261300 | Баня водяная лабораторная со встряхиванием |  |  |
| 15. | 261720 | Термостат лабораторный | Термостат суховоздушный от 37 °C до 90 °C <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения | Шкаф сушильный общего назначения <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 16. | 248590 | Устройство для сушки предметных стекол | Электрический столик для подогрева предметных стекол <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 17. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
| 18. | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции окружающей среды | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции окружающей среды <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый | Очиститель воздуха ультрафиолетовый <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 19. | 181470 | Шкаф вытяжной | Шкаф вытяжной <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 20. | 124480 | Пипетка механическая | Комплект автоматических дозаторов переменного объема (автоматических пипеток) <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
|  | 292310 | Пипетка электронная |  |  |
|  | 292320 | Пипетка электронная, однофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 380120 | Микропипетка механическая ИВД |  |  |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
| 21. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 22. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 23. | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 24. | 339410 | Инкубатор для гибридизации/денатурации на предметном стекле ИВД | Прибор для денатурации (гибридизации in situ) (при использовании в лаборатории технологии флюоресцентной гибридизации in situ) <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 25. | 261700 | Встряхиватель лабораторный | Вортекс (встряхиватель) для пробоподготовки ДНК-зондов (при использовании в лаборатории технологии флюоресцентной гибридизации in situ) <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 2. | Автоматизированная система анализа изображений (для кариотипирования и для флюоресцентного анализа хромосом) <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 3. | Автоматический сборщик метафаз, проводящий фиксацию клеточных культур <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 4. | Автоматизированная система поиска и фотографирования метафаз для кариотипирования <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 5. | Автоматизированная система поиска и фотографирования метафаз для флуоресцентного анализа хромосом <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 6. | Автоматизированная система анализа изображений для кариотипирования <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 7. | Автоматизированная система анализа изображений для флуоресцентного анализа хромосом <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 8. | Автоматизированная система анализа результатов микроматричного анализа <4А>, <4Б> | 1 |
| 9. | Источник бесперебойного питания <3>, <4А>, <4Б> | По количеству анализаторов |
| 10. | Мебель лабораторная (комплект) <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 11. | Кондиционер <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству помещений |

### 5. Стандарт оснащения лаборатории неонатального скрининга, в том числе расширенного неонатального скрининга

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 341870 | Автоматическое устройство для подготовки образцов сухих пятен крови | Панчер для выбивания высушенных образцов крови из тест-бланков <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 2. | 261550 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический | Биохимический анализатор с программным обеспечением и комплектом вспомогательного оборудования для скрининга недостаточности биотинидазы, врожденного гипотиреоза, адреногенитального синдрома, муковисцидоза галактоземии <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
|  | 261770 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 3. | 107660 | Анализатор масс-спектрометрический ИВД автоматический | Тандемный масс-спектрометр с программным обеспечением для проведения расширенного неонатального скрининга методом тандемной масс-спектрометрии для определения концентрации аминокислот и ацилкарнитинов <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
|  | 107670 | Анализатор масс-спектрометрический ИВД, полуавтоматический |  |  |
|  | 350330 | Жидкостный хроматограф/анализатор масс-спектрометрический ИВД, автоматический |  |  |
|  | 382270 | Газовый хроматограф/анализатор массспектрометрический ИВД, автоматический |  |  |
| 4. | 335060 | Перемешиватель термостатируемый лабораторный | Шейкер-инкубатор для планшет <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 5. | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения | Сушильный шкаф лабораторный до 150 °C <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 6. | 261750 | Испаритель лабораторный | Эвапоратор с насосом для планшет <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 7. | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга настольная - с ротором для пробирок от 15 до 50 мл и вакутейнеров, для планшет <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 8. | 261700 | Встряхиватель лабораторный | Вортекс (встряхиватель) для пробоподготовки <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 9. | 145580 | Перемешивающее устройство для пробирок с пробами крови ИВД | Роллер лабораторный <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 10. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
| 11. | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции окружающей среды |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |  |  |
| 12. | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории | Холодильник двухкамерный <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 13. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический для хранения тест-систем <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный | Холодильник лабораторный, стандартный <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 14. | 318570 | Скрининг метаболизма новорожденных/врожденные заболевания ИВД, калибратор | Тест-системы для неонатального скрининга на адрено-генитальный синдром, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, галактоземию и дефицит биотинидазы <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета числа рождений |
|  | 318580 | Скрининг метаболизма новорожденных/врожденных заболеваний ИВД, контрольный материал |  |  |
|  | 318600 | Скрининг метаболизма новорожденных/врожденные заболевания ИВД, набор, мультиплексный анализ |  |  |
|  | 318610 | Скрининг метаболизма новорожденных/врожденные заболевания ИВД, реагент |  |  |
|  | 318590 | Скрининг метаболизма новорожденных/врожденные заболевания ИВД, набор, масс-спектрофотометрический анализ |  |  |
| 15. | 192300 | Множественные аминокислоты/метаболиты карнитина ИВД, набор, масс-спектрометрический анализ | Тест-системы для расширенного неонатального скрининга методом тандемной масс-спектрометрии <4А>, <4Б> | Из расчета числа рождений |
|  | 339500 | Множественные аминокислоты/метаболиты карнитина ИВД, набор, масс-спектрометрический анализ/жидкостная хроматография |  |  |
| 16. | 350660 | Набор для забора крови методом сухой капли ИВД | Тест-бланки для забора образцов крови для неонатального скрининга новорожденных <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета числа рождений |
| 17. | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок <3>, <4А><4Б> | По количеству рабочих мест |
| 18. | 124480 | Пипетка механическая | Комплект автоматических дозаторов переменного объема (автоматических пипеток) <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
|  | 292310 | Пипетка электронная |  |  |
|  | 292320 | Пипетка электронная, однофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 380120 | Микропипетка механическая ИВД |  |  |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
| 19. | 181470 | Шкаф вытяжной | Шкаф вытяжной <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 20. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 21. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 22. | 231020 | Система деионизационной очистки воды | Деионизатор воды <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 23. | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Дистиллятор <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
|  |  |  | Бидистиллятор <3>, <4А>, <4Б> | 1 |

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 2. | Программное обеспечение для учета и анализа неонатального скрининга <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 3. | Источник бесперебойного питания <3>, <4А>, <4Б> | По количеству анализаторов |
| 4. | Мебель лабораторная (комплект) <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 5. | Кондиционер <3>, <4А>, <4Б> | По количеству помещений |

### 6. Стандарт оснащения лаборатории пренатального скрининга

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 261440 | Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор флюорометрический с программным обеспечением для массового пренатального скрининга <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
|  | 261520 | Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 2. | 145580 | Перемешивающее устройство для пробирок с пробами крови ИВД | Роллер лабораторный <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 3. | 261700 | Встряхиватель лабораторный | Вортекс лабораторный <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 4. | 247420 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, полуавтоматическое | Вошер (отмывка) для 96 луночных реакционных планшетов <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
|  | 247500 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД автоматическое |  |  |
| 5. | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга настольная - с ротором для пробирок от 10 до 16 мл и вакутейнеров <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 6. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный передвижной | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
| 7. | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции окружающей среды |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |  |  |
| 8. | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории | Холодильник двухкамерный <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 9. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический для хранения тест-систем <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный | Холодильник лабораторный, стандартный <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 10. | 156770 | Программное обеспечение для интерпретации результатов оценки риска врожденных аномалий/синдромов ИВД | Программное обеспечение для расчета риска рождения хромосомной патологии, ведения базы данных прошедших скрининг (сетевой вариант) для всего центра <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 11. | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
| 12. | 124480 | Пипетка механическая | Комплект автоматических дозаторов переменного объема (автоматических пипеток) <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
|  | 292310 | Пипетка электронная |  |  |
|  | 292320 | Пипетка электронная, однофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 380120 | Микропипетка механическая ИВД |  |  |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
| 13. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 14. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 2. | Источник бесперебойного питания <3>, <4А>, <4Б> | По количеству анализаторов |
| 3. | Мебель лабораторная (комплект) <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 4. | Кондиционер <3>, <4А>, <4Б> | По количеству помещений |

### 7. Стандарт оснащения лаборатории селективного скрининга

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 107660 | Анализатор масс-спектрометрический ИВД, автоматический | Тандемный масс-спектрометр <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 107670 | Анализатор масс-спектрометрический ИВД, полуавтоматический |  |  |
|  | 350330 | Жидкостный хроматограф/анализатор масс-спектрометрический ИВД, автоматический |  |  |
|  | 382270 | Газовый хроматограф/анализатор масс-спектрометрический ИВД, автоматический |  |  |
| 2. | 139490 | Газовый хроматограф ИВД, автоматический | Газовый хроматограф <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 139500 | Газовый хроматограф ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 3. | 181470 | Шкаф вытяжной | Шкаф вытяжной <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 4. | 335060 | Перемешиватель термостатируемый лабораторный | Шейкер-инкубатор для планшет <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 5. | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения | Сушильный шкаф лабораторный до 150 °C <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 6. | 261750 | Испаритель лабораторный | Эвапоратор с насосом <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 7. | 248410 | Центрифуга для микрообразцов | Центрифуга (13000 об/мин) с охлаждением и набором роторов для микропробирок <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 8. | 248410 | Центрифуга для микрообразцов | Центрифуга (13000 об/мин) с универсальным ротором на 24 пробирки <3>, <4А><4Б> | Не менее 1 |
| 9. | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга настольная - с ротором для пробирок до 50 мл и вакутейнеров <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 10. | 261720 | Термостат лабораторный | Термостат суховоздушный от 37 °C до 90 °C <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения | Шкаф сушильный общего назначения <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 11. | 124480 | Пипетка механическая | Комплект автоматических дозаторов переменного объема (автоматических пипеток) <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
|  | 292310 | Пипетка электронная |  |  |
|  | 292320 | Пипетка электронная, однофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 380120 | Микропипетка механическая ИВД |  |  |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
| 12. | 108720 | Подогреватель пробирок | Твердотельный термостат для микропробирок <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 13. | 234420 | Весы микроаналитические | Весы электронные аналитические, точность не менее 0,1 мг <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 14. | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории | Холодильник двухкамерный <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 15. | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории | Морозильная камера (-20 °C) <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 305950 | Камера морозильная |  |  |
| 16. | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Бидистиллятор лабораторный, производительность не менее 4 л/ч <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 17. | 165080 | pH-метр | pH-метр <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 18. | 316320 | Анализатор проводимости пота ИВД, автоматический | Анализатор проводимости пота с набором расходных материалов <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 316330 | Анализатор проводимости пота ИВД полуавтоматический |  |  |
| 19. | 292450 | Система для электрофореза ИВД, автоматическая | Система для электрофореза <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 292460 | Система для электрофореза ИВД, полуавтоматическая |  |  |
| 20. | 317190 | Камера для электрофореза ИВД, ручная | Камера для электрофореза с источником питания для определения спектра гликозаминогликанов <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 21. | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 22. | 350660 | Набор для забора крови методом сухой капли ИВД | Тест-бланки <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета числа рождений |
| 23. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 24. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 25. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
| 26. | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции окружающей среды |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |  |  |

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 2. | Источник бесперебойного питания <3>, <4А>, <4Б> | По количеству анализаторов |
| 3. | Микроволновая печь <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 4. | Мебель лабораторная (комплект) <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 5. | Кондиционер <3>, <4А>, <4Б> | По количеству помещений |

### 8. Стандарт оснащения молекулярно-генетической лаборатории

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 319250 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД полуавтоматическое | Автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 318660 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД, автоматическое |  |  |
| 2. | 339870 | Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование по Сэнгеру | Генетический анализатор для секвенирования и фрагментного анализа с полным пакетом программного обеспечения и комплектом вспомогательного оборудования <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 3. | 332060 | Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование нового поколения | Генетический анализатор для массового параллельного секвенирования с полным пакетом программного обеспечения и комплектом вспомогательного оборудования <4Б> | Не менее 1 |
| 4. | 262830 | Спектрофотометр флуоресцентный ИВД, автоматический | Спектрометр (объем образца 0,5 мкл, 190 - 840 нм, 2 - 15000 (нг/мкл) или аналог <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 113970 | Анализатор иммунологический фотометрический/спектроскопический ИВД |  |  |
|  | 261710 | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 262840 | Спектрофотометр флуоресцентный ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 5. | 173910 | Амплификатор изотермический ИВД лабораторный, полуавтоматический | Амплификатор с дисплеем <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 2 |
|  | 173930 | Амплификатор изотермический ИВД лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 215980 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
|  | 216020 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 6. | 247380 | Система для перемещения лабораторных контейнеров роботизированная ИВД автоматическая | Автоматическая станция для раскапывания ПЦР - смесей <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 374320 | Система пипетирования ИВД |  |  |
|  | 318660 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД, автоматическое |  |  |
|  | 319250 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД, полуавтоматическое |  |  |
| 7. | 181470 | Шкаф вытяжной | Вытяжной шкаф, металлический с химически стойким покрытием столешницы <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 8. | 228180 | Бокс ламинарный | Ламинарный шкаф <3>, <4А><4Б> | Не менее 1 |
| 9. | 272930 | Бокс биологической безопасности класса I | Настольный бокс для полимеразной цепной реакции <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
|  | 261580 | Камера климатическая лабораторная |  |  |
| 10. | 234420 | Весы микроаналитические | Весы электронные аналитические, точность не менее 0,1 мг <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 11. | 317190 | Камера для электрофореза ИВД, ручная | Комплект оборудования для вертикального гельэлектрофореза <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 292450 | Система для электрофореза ИВД, автоматическая |  |  |
|  | 292460 | Система, для электрофореза ИВД, полуавтоматическая |  |  |
| 12. | 317190 | Камера для электрофореза ИВД, ручная | Комплект оборудования для горизонтального гельэлектрофореза <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 292450 | Система для электрофореза ИВД, автоматическая |  |  |
|  | 292460 | Система для электрофореза ИВД, полуавтоматическая |  |  |
| 13. | 248410 | Центрифуга для микрообразцов | Микроцентрифуга-вортекс <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 14. | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга настольная с ротором для пробирок до 50 мл и вакутейнеров <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 15. | 274480 | Центрифуга напольная низкоскоростная, с охлаждением | Настольная центрифуга с охлаждением (не менее 13000 (об/мин) с комплектом роторов для пробирок 0,5 мл, 1,5 - 2,0 мл, 15 мл, 50 мл, стрипов, вакутейнеров, плашек и стекол <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения |  |  |
| 16. | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Настольная центрифуга (не менее 13000 (об/мин) с универсальным ротором для пробирок 0,5 мл, 1,5 - 2,0 мл <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 17. | 132030 | Трансиллюминатор ультрафиолетовый | Компьютеризированная система видеодокументирования и анализа результатов гельэлектрофореза с трансиллюминатором с воздушным охлаждением для стекол 20 x 20 <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 18. | 261720 | Термостат лабораторный | Термостат суховоздушный от 37 °C до 90 °C <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения |  |  |
| 19. | 108720 | Подогреватель пробирок | Термостат программируемый твердотельный для пробирок 1,5 - 2,0 <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 20. | 108720 | Подогреватель пробирок | Термостат программируемый твердотельный для пробирок 0,5 - 0,6 мл <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 21. | 284890 | Перемешиватель растворов | Магнитная мешалка <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 22. | 292310 | Пипетка электронная | Комплект автоклавируемых микродозаторов переменного объема для молекулярно-биологических исследований на диапазон 0,5 - 10 мкл, 2 - 20 мкл, 20 - 200 мкл, 100 - 1000 мкл, 1 - 5 мл <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
|  | 292320 | Пипетка электронная, однофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 380120 | Микропипетка механическая ИВД |  |  |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
| 23. | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 24. | 305950 | Камера морозильная | Камера морозильная <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 25. | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории | Холодильник двухкамерный <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 26. | 122990 | Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур | Медицинский морозильный шкаф, от -20 °C до -70 °C <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 27. | 333160 | Программное обеспечение для интерпретации результатов геномных анализов человека ИВД | Программное обеспечение для интерпретации результатов геномных анализов человека ИВД <4Б> | 1 |
| 28. | 377220 | Программное обеспечение для хранения/конвертации формата геномных данных ИВД | Программное обеспечение для хранения/конвертации формата геномных данных ИВД <4Б> | 1 |
| 29. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 30. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 31. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
| 32. | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции окружающей среды |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |  |  |

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 2. | Источник бесперебойного питания <3>, <4А>, <4Б> | По количеству анализаторов |
| 3. | Микроволновая печь <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 4. | Мебель лабораторная (комплект) <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 5. | Кондиционер <3>, <4А>, <4Б> | По количеству помещений |

### 9. Стандарт оснащения отделения пренатальной диагностики

### 9.1. Стандарт оснащения кабинета инвазивной пренатальной диагностики (манипуляционной)

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Ультразвуковой аппарат (экспертного класса) <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 2. | 187250 | Стол для осмотра терапевтических процедур, механический | Стол для осмотра терапевтических процедур, механический <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
|  | 187150 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с питанием от сети | Стол для осмотра терапевтических процедур, с питанием от сети <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | Стол для осмотра терапевтических процедур, с гидравлическим приводом <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 3. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 4. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 300560 | Аппарат для измерения артериального давления ртутный с ручным нагнетением | Аппарат для измерения артериального давления ртутный с ручным нагнетением <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 5. | 213720 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента | Термометр с цветовой индикацией для пациента <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 6. | 355450 | Лента измерительная, многоразового использования | Лента измерительная, многоразового использования <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 7. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 8. | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма прикроватная <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 9. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 10. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетоскоп неавтоматизированный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 11. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 12. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 13. | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная | Каталка <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 14. | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекция окружающей среды | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекция окружающей среды <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый | Очиститель воздуха ультрафиолетовый <3>, <4А>, <4Б> |  |

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 2. | Мебель медицинская (комплект) <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 3. | Кондиционер <3>, <4А>, <4Б> | По количеству помещений |

### 9.2. Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой пренатальной диагностики

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 187250 | Стол для осмотра терапевтических процедур, механический | Стол для осмотра терапевтических процедур, механический <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
|  | 187150 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с питанием от сети | Стол для осмотра терапевтических процедур, с питанием от сети <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | Стол для осмотра терапевтических процедур, с гидравлическим приводом <2>, <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 2. | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Ультразвуковой аппарат (экспертного класса) <3>, <4А>, <4Б> | Необходимое количество из расчета числа рождений |
| 3. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <2>, <3>, <4А>, <4Б> | необходимое количество из расчета мощности и площади |
| 4. | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <3>, <4А>, <4Б> | необходимое количество из расчета мощности и площади |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекция окружающей среды | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекция окружающей среды <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый | Очиститель воздуха ультрафиолетовый <3>, <4А>, <4Б> |  |
| 5. | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма медицинская <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 6. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |
| 7. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер <3>, <4А>, <4Б> | Не менее 1 |

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером и с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 2. | Настольная лампа <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 3. | Мебель медицинская (комплект) <3>, <4А>, <4Б> | По количеству рабочих мест |
| 4. | Кондиционер <3>, <4А>, <4Б> | По количеству помещений |

### 10. Стандарт оснащения информационно-аналитического отделения

### 10.1. Стандарт оснащения регистратуры

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 352570 | Холодильник | Холодильник двухкамерный <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 2. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной <2>, <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
| 3. | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный <3>, <4А>, <4Б> | Из расчета мощности и площади |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекция окружающей среды | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекция окружающей среды <3>, <4А>, <4Б> |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый | Очиститель воздуха ультрафиолетовый <3>, <4А>, <4Б> |  |

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место медицинского работника, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 2 |
| 2. | Кондиционер <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству помещений |

### 10.2. Стандарт оснащения организационно-методического кабинета

### Дополнительное оснащение

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место медицинского работника, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 2. | Телефонный аппарат <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 3. | Многофункциональное устройство: принтер - копировальный аппарат - сканер <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 4. | Сервер для хранения медицинской документации <2>, <3>, <4А>, <4Б> | 1 |
| 5. | Кондиционер <2>, <3>, <4А>, <4Б> | По количеству помещений |

<1> Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

<2> Для медицинских организаций первой группы.

<3> Для медицинских организаций второй группы.

<4А> Для медицинских организаций третьей А группы.

<4Б> Для медицинских организаций третьей Б группы.